## Slide 1
GEC/ Milton F. Santos Jr.
MODELO DE NEGÓCIO PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
SOLAR
FOTOVOLTAICA
logotipo da
empresa/instituição

## Slide 2
A geração de energia descentralizada de pequeno porte, bem como a geração de eletricidade a partir de fontes alternativas de energia são tendências, e mesmo necessidade, em diversos locais do planeta.
Nos últimos anos, diversos países procederam com iniciativas de fomento à chamada Geração Distribuída, como forma de acelerar a viabilização de tais projetos.
INTRODUÇÃO

## Slide 3
MARCOS LEGAIS E REGULATÓRIOS
No Brasil houve uma evolução quanto à Geração Distribuída no ano de 2004 (com a Lei nº 10.848/2004 e o Decreto nº 5.163/2004), mas somente a partir de 2012, quando entrou em vigor a Resolução Normativa nº 482/2012-Aneel, é que efetivamente foi iniciada a criação de um ambiente onde o consumidor brasileiro de pequeno porte pode gerar a sua própria energia elétrica.
Introdução do conceito: CONSUMIDOR-GERADOR

## Slide 4
PRÉ-REQUISITOS
Geração de energia elétrica de pequeno porte
Localizada próxima aos locais de consumo
Operação e manutenção sob responsabilidade do interessado
NÃO despachada centralizadamente pelo ONS
Produção de energia administrada pelo interessado
Conectada ao sistema de distribuição ou mesmo dentro da propriedade do consumidor (chamado de Consumidor-Gerador, que deve possuir uma Unidade Consumidora - UC)
Somente sistemas conectados à rede (“Grid-Tie”)*
* Nota: Da definição brasileira de GD ficaram excluídos os sistemas isolados (“Off-Grid”).
O que é
pequeno porte?

## Slide 5
MICRO E MINIGERAÇÃO
Microgeração distribuída - geração até 75 kW
Minigeração distribuída - geração maior que 75kW até 5.000 kW (até 3.000 kW para a fonte hídrica)
Fonte: https://www.cosol.com.br/

## Slide 6
FONTES
Várias tecnologias podem ser empregadas na Geração Distribuída, tanto a partir de recursos renováveis de energia, quanto a partir de combustíveis fósseis, dentre os quais:
Pequena Central Hidrelétrica – PCH
Central Geradora Hidrelétrica – CGH
Eólica – EOL
Usinas Termelétricas – UTE (movidas à Biomassa, Biogás, Resíduos Urbanos e/ou Combustíveis Fósseis)
Cogeração
Solar Fotovoltaica – UFV

## Slide 7
OS NÚMEROS E MODALIDADES
DE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Tipo | Quantidade de Projetos | Quantidade de UCs que recebem os créditos | Percentual em relação à Quantidade de UCs | Potência Instalada (kW) | Percentual em relação ao Total de Potência Instalada
CGH | 11 | 34 | 0,34% | 7.115,00 | 7,06%
UTE | 39 | 122 | 1,23% | 15.577,00 | 15,45%
EOL | 49 | 50 | 0,50% | 10.169,80 | 10,09%
UFV | 8.863 | 9.749 | 97,93% | 67.967,47 | 67,40%
Fonte: Aneel, acessado em 15/03/2017.
Modalidade | Quantidade | Percentual em relação à Quantidade | Quantidade de UCs que recebem os créditos | Potência Instalada (kW) | Percentual em relação ao Total de Potência Intalada
Autoconsumo remoto | 543 | 6,06% | 1.427 | 12.361,48 | 12,26%
Geração compartilhada | 28 | 0,31% | 137 | 5.740,39 | 5,69%
Geração na própria UC | 8.391 | 93,63% | 8.391 | 82.727,40 | 82,05%

## Slide 8
Fonte: Disponível em:<https://emp.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-188238%20presentation_0.pdf>. Acesso em: 15/03/2017.
HISTÓRICO DE PREÇOS DAS
INSTALAÇÕES SOLARES FOTOVOLTAICAS

## Slide 9
Existem aspectos que nem sempre são explicitados nos cálculos apresentados para os leigos interessados na aquisição de sistemas de geração solar fotovoltaica.
ASPECTOS NÃO TRIVIAIS QUE
INFLUENCIAM A VIABILIDADE

## Slide 10
Consumidor-Gerador
(com Micro ou Minigeração Distribuída)
Consumidor Tradicional
(cativo)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA LOCAL
Energia Elétrica fornecida pela Concessionária de Distribuição
Energia Elétrica fornecida pelo sistema de Micro ou Minigeração Distribuída
Incide ICMS sobre 100% da energia elétrica consumida, independentemente da sua origem (rede ou créditos do Consumidor-Gerador)
Os créditos de energia elétrica são abatidos do montante total a ser cobrado pela Concessionária de Distribuição (não deveria incidir ICMS)
Somente sobre a energia elétrica que efetivamente, no balanço mensal final, foi suprida pela rede, deveria incidir o ICMS, observado o consumo mínimo contratual
Sobre a injeção de energia elétrica na rede não incide ICMS
ICMS SOBRE A COMPENSAÇÃO DE ENERGIA

## Slide 11
1º Aspecto – Financiamento ("Funding“)
Opção 1A - Não ofertar qualquer forma de financiamento, ofertando a simples venda à vista para o consumidor
Opção 1B - Ofertar um aluguel para o consumidor (transferir a posse) e ficar como proprietária da instalação
Opção 1C - Ofertar um financiamento para o consumidor que irá adquirir a instalação
Opção 1D - Ofertar um financiamento para o consumidor através de parceria com uma instituição financeira, conforme linhas de crédito já disponíveis no mercado para Geração Distribuída
MODELO DE NEGÓCIO PARA
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOLAR FOTOVOLTAICA

## Slide 12
2º Aspecto - Fornecimento e montagem das instalações
Opção 2A - Não fornecer, deixando para o consumidor a responsabilidade de contratar o fornecimento dos equipamentos e o serviço de instalação de qualquer empresa ou profissional que se disponha a fazê-lo
Opção 2B - Fornecer os equipamentos e a montagem das instalações (pacote completo com garantia), recebendo uma margem sobre este fornecimento, mas assumindo toda a responsabilidade e riscos técnicos
Opção 2C – Fornecer, através de parceria(s) com empresa(s) que tenham expertise, os equipamentos e a montagem das instalações (pacote completo com garantia)
MODELO DE NEGÓCIO PARA
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOLAR FOTOVOLTAICA

## Slide 13
3º Aspecto - Manutenção das instalações
Opção 3A - Não fornecer, deixando para o consumidor a responsabilidade de realizar por si e/ou contratar a manutenção das instalações
Opção 3B - Fornecer a manutenção preventiva das instalações, sendo manutenções corretivas negociadas a parte (pacote completo - com ou sem garantia), recebendo uma margem sobre este serviço, mas assumindo toda a responsabilidade e riscos técnicos
Opção 3C - Fornecer, através de parceria(s) com empresa(s) que tenham expertise, a manutenção preventiva e corretiva das instalações (pacote completo com garantia), com a assunção por estes de toda a responsabilidade e riscos técnicos
MODELO DE NEGÓCIO PARA
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOLAR FOTOVOLTAICA

## Slide 14
4º Aspecto - Público-Alvo inicial do programa
Opção 4A - Ofertar já de início o programa para todos os seus clientes (todos os consumidores)
Opção 4B - Ofertar inicialmente a adesão ao programa para os seus clientes residenciais
Opção 4C - Ofertar inicialmente a adesão ao programa para os seus clientes residenciais de alto consumo
Opção 4D - Ofertar inicialmente a adesão ao programa para os seus consumidores industriais
Opção 4E - Ofertar inicialmente a adesão ao programa para os seus empregados (projeto piloto)
MODELO DE NEGÓCIO PARA
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOLAR FOTOVOLTAICA

## Slide 15
MILTON FCO. DOS SANTOS JR.
(41) 9 8419-5118
milton.santos@copel.com
(41) 3331-2914
www.copel.com