## Slide 1
GEC / Diego Aspeé
Renovação das Concessões de Geração e a Qualidade da Produção de Energia Elétrica – Melhorias Necessárias
logotipo da
empresa/instituição

## Slide 2
Indicadores de qualidade existentes:
Referência internacional
Indicadores existentes nos contratos de concessão em regime de cotas
Metodologia para incentivo da qualidade:
Análise da relação entre taxas de Indisponibilidade vs CAPEX e OPEX
Incentivo à qualidade no modelo em regime de cotas
Proposta → Plano de Investimento Mínimo & Matriz de Indicadores
Estrutura da apresentação

## Slide 3
Referência internacional
NERC (North American Electric Reliability Corporation)
Generating Availability Data System (GADS): base de dados de indicadores diversos ligados ao setor de geração
Brasil
NERC

## Slide 4
Lei 12.783/13 – Indicadores de Qualidade
Taxas equivalentes de paradas forçadas e programadas → Indisponibilidade
O contrato de concessão explicita apenas o Ajuste de Indisponibilidade (AjI)

## Slide 5
Risco: Elementos críticos de operação → Árvore de falhas
Metodologias para incentivo da qualidade
Falhas operacionais → “curva da banheira”.
Estudo visando apontar metodologia para manutenção dos critérios de qualidade, em especial para a região de falhas constantes na “curva da banheira”

## Slide 6
Metodologias para incentivo da qualidade
Existência de correlação entre TEIFa vs CAPEX e OPEX
TEIFa → Em teoria reflete melhor a relação entre falhas operacionais e os indicadores de qualidade existentes

## Slide 7
Existência de correlação entre TEIFa vs CAPEX e OPEX
Com uma amostra de dados muito pequena, a análise estatística fica comprometida, tornando difícil provar se há realmente uma relação entre os valores testados.
Um investimento registrado em um ano pode ter seu efeito percebido – em termos dos indicadores de qualidade – somente em anos posteriores. Essa “poluição” compromete a análise de correlação entre as variáveis.
Fica evidente, para fins de metodologias de qualidade, a necessidade de criação de um banco de dados com maior número de indicadores.
Metodologias para incentivo da qualidade

## Slide 8
Metodologias para incentivo da qualidade
A tendência no aumento da taxa de parada na proximidade do fim da concessão deve ser entendida como um ponto de atenção e acompanhamento por parte do regulador.
O risco é o repasse entre concessões de ativos em trajetória de piora na qualidade de conservação.

## Slide 9
Metodologias para incentivo da qualidade
Percepção do regulador: AP 016/2017 (adicional de RAG para melhorias em Cotas)
Comparação do desempenho das usinas cotistas com as usinas não cotistas, a partir do Fator de Índice de Disponibilidade – FID

## Slide 10
Proposta para incentivo da qualidade
Plano de Investimento Mínimo & Matriz de Indicadores
Formação da base de dados de indicadores → Filosofia do NERC: “If you can’t measure it, you can’t improve it”. A criação de uma plataforma contendo o histórico de indicadores, nos moldes da referência internacional, constituiria importante ferramenta para não somente guiar a ação de fiscalização, mas também como base para subsidiar futuros estudos e metodologias.
É do melhor interesse dos agentes do setor o compartilhamento de práticas que resultem em maiores índices de disponibilidade → Remuneração via AjI.

## Slide 11
Proposta para incentivo da qualidade

## Slide 12
Ampliação do número de indicadores para acompanhamento do nível de qualidade, para além daqueles explicitados nos contratos de concessão em regime de cotas → Contemplar qualidade do Serviço, Produto e Ativo Físico.
Formação da matriz de indicadores → Constitui ferramenta de fiscalização, e ao longo do tempo poderia fornecer os dados para a formação de benchmarks, banco de preços na geração, base para estudos futuros, etc.
Proposta para incentivo da qualidade

## Slide 13
Na linha da referência internacional, o entendimento é que a publicidade dos dados coletados é crucial para incentivar a qualidade na geração.
Caberia ao regulador o papel de apontar a necessidade de investimentos em melhorias/qualidade, sob a ótica da matriz de indicadores e do PRORET Submódulo 12.4.
Qualidade/Quantidade de indicadores → Gestão eficiente → Sinal tarifário/preços mais coerentes.
Proposta para incentivo da qualidade

## Slide 15
Diego Barraza Aspeé
diego.aspee@thymosenergia.com.br
+55 (11) 3192-9100
www.thymosenergia.com.br