## Slide 1
    Estações Conversoras de ± 600 kV de
    Porto Velho e Araraquara 2
    Primeiro Bipolo do Sistema de Transmissão
    das Usinas do Rio Madeira
João Neves de Teixeira Filho – ETE
Geraldo L.C. Nicola – Eletrobras Eletronorte
Hugh C. Craig – Consórcio Themag/Arcadis Logos
Manuel J. L. Lopez - Consórcio Themag/Arcadis Logos
Sergio O. Frontin - Consórcio Themag/Arcadis Logos

## Slide 2: O Sistema do Rio Madeira
2.375 km
3.150 MW
± 600 kV CC

## Slide 3: O Leilão Aneel 007/2008
A – C – G (Consórcio Integração Norte Brasil – Eletronorte, Eletrosul,
Abengoa Brasil, Andrade Gutierrez Participações)
B – E (Cymi Holding S.A. )
D – F (Consórcio Madeira Transmissão – Cteep – Furnas – Chesf )

## Slide 4: Alternativa Vencedora

## Slide 5: O Lote C
Formação da SPE – Estação Transmissora de Energia S.A – ETE
Contrato de concessão ( investimento de R$ 1,7 bilhões)
Estação retificadora N0 1 - 500 kV CA /± 600 kV CC – 3.150 MW
com linha de eletrodo e praça de eletrodo – Porto Velho
Estação Inversora N0 1 - ± 600 kV CC/ 500 kV CA – 2.950 MW
com linha de eletrodo e praça de eletrodo – Araraquara
Ampliações do módulos gerais, barramentos, transformadores
reatores, filtros, serviços auxiliares, medição etc..

## Slide 6: Gestão do Conhecimento
Vasta documentação técnica gerada
Informes apresentados para o XXII SNPTEE
Estudos em Regime Permanente
Estudos Dinâmicos – Multi-infeed
Controle e Proteção
Controle Mestre
Estações Conversoras
Eletrodos
Filtros de CC e CA
Coordenação de Isolamento
Telecomunicação
Gestão da Implantação
Não aprovados
Estudos Consolidados
Meio Ambiente
Comissionamento

## Slide 7: Conceito Geral

## Slide 8
Casa das Válvulas
Araraquara
Lado de CC
Lado de CA

## Slide 9
Casa de Válvulas

## Slide 10: Conceito Geral

## Slide 11: Subestações Conversoras
Atendimento ao anexo técnico do edital e
Procedimento de Rede ( Submódulo 2.5 )
Arranjo lado CA (500 kV)
Barra dupla com disjuntor e meio
Arranjo lado de CC
Permite o paralelismo entre as linhas do
Bipolo 1 – ABB (polos 1 e 2) e Bipolo 2 - Alstom (polos 3 e 4 )
Permite manobra entre as linhas de eletrodo

## Slide 12: Conversora de Araraquara

## Slide 13: Transformadores Conversores
Porto Velho
Fabricados na Suécia (ABB) – Transportados via marítima / fluvial – 393 ton
630 MVA
Num mesmo tanque 3 enrolamentos ( 1 primários e dois secundários Y e Δ)
Três unidades por polo – válvulas quadruplas
Uma unidade de reserva
Araraquara
Fabricados em Guarulhos (ABB) – Transporte rodoviário – 256 ton
292,1 MVA
Dois enrolamentos ( 1 primário e 1 secundário Y ou Δ)
Seis unidades por polo – válvulas duplas
Duas unidades de reserva

## Slide 14: Transformadores Conversores

## Slide 15: Transformadores Conversores
Porto Velho Araraquara

## Slide 16: Válvulas
Abrigadas, suspensas isoladores de porcelana, isoladas a ar,
refrigeradas a água
Porto Velho
Três válvulas quadruplas por polo
(quatro válvulas simples montadas em série – única estrutura)
Araraquara
Seis válvulas duplas por polo
(duas válvulas simples montadas em série )
Prédio Porto Velho arranjo mais alto e estreito
conexões das buchas de baixa tensão mais verticalizado

## Slide 17: Válvulas
Porto Velho ( 3/polo) Araraquara (6/polo)

## Slide 18: Filtros de CA e CC
Porto Velho - Filtros de CA
3 bancos de 236 Mvar – 20, 30, 120, 240
2 bancos de 236 Mvar – 50, 360, 120
1 banco de 183 Mvar – 120
Araraquara – Filtros de CA
4 bancos de 305 Mvar 120, 240
3 bancos de capacitores shunt de 305 Mvar
Filtros de CC
2 bancos por polo 60, 120, 500

## Slide 19: Filtros de CA e CC
Filtros de CA Filtros de CC

## Slide 20: Para - raios

## Slide 21: Reatores de Alisamento
Lado de CC – 1 x 15 mh por polo
Barra de Neutro – 2x 150 mh

## Slide 22: Disjuntores
Disjuntores de CA
Disjuntores em SF6 – 500 kV – NBI 1.550 kV NBS 1.175 kV
50 kA em PV e 63 kA em ARA
Disjuntores conexão transformadores conversores dotados
de sincronismo
Chaves e Disjuntor de CC
Transferência de retorno metálico (MRTB) - PV
Transferência de retorno pela terra (GRTS) – PV
Chaveamento da barra de neutro (NBS) – PV - ARA
Aterramento rápido da barra de neutro (NBGS) - PV - ARA

## Slide 23: Disjuntores

## Slide 24
Obrigado
Sergio Frontin
E mail – sergiofrontin@hotmail.com
Telefone – 061 – 9114-2102