## Slide 1
Diagnóstico de Sistemas Isolados a Gás SF6 pela Metodologia Acústica
Leonardo Torres Bispo dos Santos e Helvio J. A. Martins
PESQUISADORES DO DEPARTAMENTO DE LINHAS E ESTAÇÕES – DLE / CEPEL
LABDIG - Laboratório de Diagnóstico de Equipamentos Elétricos

## Slide 2
Sistemas Isolados a Gás SF6
Conjunto de instalações e equipamentos de elevada importância no setor elétrico geralmente localizados em grandes centros urbanos com elevada densidade de carga e elevado custo do m2;
SF6 como meio isolante, de excelentes propriedades dielétricas e alta capacidade de extinção de arco;

## Slide 3
Distribuição de Falhas em SIGs / Fonte Cigré:

## Slide 4
Correlação dos Principais problemas em SIGs e os tipos de Defeitos

## Slide 5
Objetivos:
Propor uma ferramenta preditiva e não invasiva de diagnóstico para equipamentos e sistemas isolados à gás SF6;
Utilizar os padrões dos principais tipos de defeitos simulados em laboratório para direcionar o diagnóstico de forma mais confiável no campo.
Identificar de forma antecipada os mecanismos que levam as SIGs à falha através de uma análise crítica de parâmetros e se possível, oferecer uma análise de risco;

## Slide 6: Metodologia Acústica Aplicada a SIGs
Sensores acústicos ressonantes atuam como elementos transdutores;
Calibração inicial do sistema : Aquisição do ruído de fundo;
Vibrações mecânicas internas ao equipamento são convertidas em sinais elétricos;
Análise de parâmetros e dos padrões obtidos nos gráficos do Analisador Acústico de Isolação .

## Slide 7: O Analisador Acústico de Isolação (AIA I)

## Slide 8: Informações Gráficas do AIA I

## Slide 9: Desenvolvimento da Metodologia – Simulações laboratoriais

## Slide 10: Padrões para o Monitoramento e Diagnóstico em SIGs

## Slide 11: Padrões para o Monitoramento e Diagnóstico em SIGs

## Slide 12: Aplicação da Metodologia – Medições de Campo
SIGs e equipamentos do setor elétrico já foram avaliadas por EA;
Barramentos, buchas, disjuntores, TIs e secionadores;
Contribuíram para a definição do melhor sensor, confirmação de padrões e maior confiabilidade nas medições

## Slide 13: Estudo da Análise de Risco
Fatores de influência no grau de risco de uma instalação:
A amplitude do sinal;
Localização do defeito;
Tipo de Defeito;

## Slide 14: Conclusões
A metodologia acústica mostrou-se eficaz como ferramenta de diagnóstico para a maioria dos defeitos em SIGs;
Defeitos típicos como a existência de partículas, corona provocado por protuberâncias, além de problemas mecânicos internos, tiveram padrões definidos em laboratório e constatados em medições e campo;
No caso de partículas, a metodologia e o sistema de medição apresentam uma ferramenta de apoio à decisão para a análise de risco muito importante para a gestão de manutenção

## Slide 15: Conclusões
A metodologia utiliza uma instrumentação simples e de fácil aplicação, sendo viável como ferramenta preditiva de manutenção, principalmente por não ser invasiva;
Novos estudos de pesquisa estão sendo realizados para a aplicação desta ferramenta em equipamentos com outros sistemas de isolação como TIs.

## Slide 16
OBRIGADO!
Leonardo Torres B. dos Santos
E-mail: ltorres@cepel.br
Tel.: 55 (21) 2598 6190
Fax: 55 (21) 2598 6378
Helvio J. A. Martins
E-mail: helvio@cepel.br
Tel.: 55 (21) 2598 6351
Fax: 55 (21) 2598 6378
DEPARTAMENTO DE LINHAS E ESTAÇÕES – DLE / CEPEL
Laboratório de Diagnóstico de Equipamentos Elétricos - LabDig